## Lot 10
LOT 10 — CVC
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant
10.1 Production de chaleur
10.1.1 | Pompe à chaleur air/eau 45 kW, fluide R32, régulation intégrée | U | 2
10.1.2 | Ballon tampon 500 L calorifugé | U | 1
10.1.3 | Vase d'expansion 80 L 3 bar | U | 2
10.1.4 | Circulateur double à vitesse variable DN40 | U | 2
10.1.5 | Pot à boues magnétique DN50 | U | 1
10.1.6 | Soupape de sécurité 3 bar DN25 | U | 4
10.1.7 | Mise en service et réglages production | Ens | 1
10.2 Réseaux hydrauliques
10.2.1 | Tube acier noir DN20 y compris supports | ml | 120
10.2.2 | Tube acier noir DN25 y compris supports | ml | 95
10.2.3 | Tube acier noir DN32 y compris supports | ml | 60
10.2.4 | Tube acier noir DN40 y compris supports | ml | 45
10.2.5 | Tube multicouche 16x2 sous gaine | ml | 340
10.2.6 | Tube multicouche 20x2 sous gaine | ml | 180
10.2.7 | Vanne d'équilibrage DN20 | U | 14
10.2.8 | Vanne d'équilibrage DN25 | U | 8
10.2.9 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique DN32 | U | 12
10.2.10 | Calorifuge coquille élastomère 19 mm DN20 à DN40 | ml | 320
10.2.11 | Purgeur automatique d'air | U | 16
10.2.12 | Collecteur de distribution 6 départs | U | 3
10.3 Émission
10.3.1 | Radiateur acier panneau type 22 H600 L800 | U | 18
10.3.2 | Radiateur acier panneau type 22 H600 L1200 | U | 12
10.3.3 | Robinet thermostatique avec tête | U | 30
10.3.4 | Ventilo-convecteur plafonnier 4 tubes 2,5 kW | U | 10
10.3.5 | Sèche-serviettes électrique 750 W | U | 6
10.4 Ventilation
10.4.1 | Centrale de traitement d'air double flux 3000 m3/h | U | 1
10.4.2 | Gaine acier galvanisé circulaire Ø160 | ml | 150
10.4.3 | Gaine acier galvanisé circulaire Ø250 | ml | 80
10.4.4 | Gaine rectangulaire 400x300 | m² | 45
10.4.5 | Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h | U | 24
10.4.6 | Diffuseur plafonnier 600x600 | U | 16
10.4.7 | Clapet coupe-feu circulaire Ø250 | U | 6
10.4.8 | Silencieux circulaire Ø250 L900 | U | 2
10.4.9 | Isolation laine minérale gaines 25 mm | m² | 60
10.5 Régulation
10.5.1 | Armoire de régulation et automate | Ens | 1
10.5.2 | Sonde de température ambiance | U | 12
10.5.3 | Vanne 3 voies motorisée DN32 | U | 2
10.5.4 | Essais, DOE et formation exploitant | Ft | 1